## Sheet1
序号 | 项目名称 | 数量 | 功能需求
1 | 生物医学多维数据分析系统 | 1 | 1.支持读入、导出不同格式的数据，包括但不限于来自X射线断层扫描，电子显微镜，光学显微镜，同步辐射，核磁共振的数据。 2.可以无缝整合和分析不同设备，不同尺度的图像数据。 3.可以融合二维、三维图像数据，可实现直接交互三维可视化探索，包括切片和体/面渲染，提供对任何规模的材料和对象三维结构分析。 4.包含机器学习和深度学习算法，与传统图像处理互补，能解决图像滤波及分割中的对应问题。 5.提供基于图像的几何与灰度测量的完整工具。可以对图像数据进行滤波、筛选、分割和测量，实现图像批量分离及几何提取。 6.具有复杂数据展现能力，提供形式多样的结果,包括但不限于：表格、图像和动态模型。 7.可使用内置脚本语言来完成自定义的任务和工作流程，并可开发定制的插件和模块进行扩展。 8.软件具有可追踪性，每一步分析流程和参数都具备详细日志，保证后期可复现。 9.支持材料科学，生命科学，半导体及电子元器件等多领域的图像处理。
2 | 脑功能影像数据分析系统 | 1 | 1.支持DICOM、NIFTI、BIDS等主流脑成像相关格式数据的导入及转换 2.具有数据质量控制模块，支持功能像与结构像数据（DICOM\NIFTI）数据质量评估，支持弥散像数据质量评估。 3.具有数据分析模块，支持结构像、功能像、弥散像的数据分析，具体分析包括但不限于：组水平形态学网络图论分析、多频段局部一致性（ReHo）指标计算、多频段二值化度中心性（DC）指标计算、多频段加权度中心性（DC）指标计算、多频段基于种子点的功能连接（FC）分析、全脑体素水平的弥散张量模型拟合分析、基于确定性\概率性纤维追踪的图论分析等 4.支持分析结果报告生成，包括但不限于：数据分析报告、进阶分析报告
3 | 骨科专病数据库 | 4 | 1.分别以腰椎病、髋关节病、膝关节病、踝关节病为中心，通过对专病患者的全量数据进行梳理，对接各新旧业务系统等多源数据，结合机器学习、自然语言处理等新型信息技术实现临床文本数据的清洗和治理，结合疾病诊疗规范及临床科室课题研究需要构建专病科研数据模型。 2.具有科研队列管理模块，支持提供多种队列快捷筛查方式，用户可通过多条件与或非检索、事件检索等方式进行患者队列的筛查和数据可视化探查操作。 3.具有科研项目管理模块，实现科研数据收集、CRF表单数据录入、队列数据导出等功能。 4.具有随访功能模块，能够支撑科室开展各类复杂科研问卷设计、随访计划设计、随访健康知识宣教等科研随访工作。 5.采用B/S架构，界面交互友好，用户操作简易。 6.支持集成多种数据库，包括但不限于：MySQL、ORACLE和SQL Server等。 7.支持与医院临床数据中心或集成平台对接，同时提供标准的对外数据接口，供第三方医疗信息系统进行对接； 8.软件性能须满足50以上在线用户、20以上并发用户、单页面响应速度小于3秒、增量数据更新间隔小于24小时。 9.支持操作日志的记录：对所有用户操作记录日志，记录访问IP地址、时间、用户名、操作涉及的模块等信息。 10.系统需满足医院数据安全需要，支持实现字段级的数据权限配置，包括数据是否可见、数据是否脱敏、数据是否可导出等权限管控。 11.数据库的架构具有良好的可扩展性与可维护性