## Sheet1
算力中心初步需求
一 | 算力中心
（一） | 基础设施
1 | 一体化机房 | 不少于41个IT机柜，19个行级精密空调，3个房间级精密空调，2套模块化电力模块
2 | AI服务器及AI集群调度软件 | 4台训练服务器（32卡,不少于10P），2台推理服务器，1套AI集群调度软件
3 | HPC服务器 | 45台计算节点，2台胖节点，5台登录管理节点，1套调度软件
4 | 分布式存储 | 全闪16个节点（可用容量不少于900T），混闪6个节点（可用容量不少于2PB）
5 | 桌面云 | 150套配套的终端和系统（含相应服务器）
6 | 高性能网络及配套安全 | 交换机不少于23台，防火墙不少于4台，网络分析平台不少于1套，SDN不少于3套
（二） | 私有云软硬件平台
1 | 私有云管理平台 | 私有云管理平台（含所有相关服务器）
（三） | 专业服务
1 | AI服务 | AI规划设计实施、AI集群解决方案集成服务，模型适配支持&性能调优支持（不少于60人天）
2 | 驻场服务 | 硬件产品提供5*8小时驻场服务
二 | 机房工程建设费用
1 | 装修工程 | 含天面工程、地面工程、墙面工程、门窗及其他工程等
2 | 电气工程 | 主要为电缆、配电工程
3 | 空调工程 | 主要为空调管道及相关配件、工程实施
4 | 模块化机房配套工程 | 主要为机柜承重支架等相关配件、辅助实施
5 | 机房防雷接地工程 | 接地系统相关材料及室外接地工程
6 | 机柜间综合布线工程 | 铜缆、光纤等材料，机柜间综合布线工程
7 | 动环监控系统工程 | 主要为动环监控相关配件、辅助实施
8 | 消防灭火系统 | 主要为气体灭火装置、控制器、声光报警器、配件、工程实施
9 | 新风及排烟工程 | 风机、风管、配件、工程实施