## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
产品序号 | 耗材名称 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 医保特征 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 中心静脉导管 | 02-血管介入治疗类材料 | 07-通用介入治疗材料 | 03-中心静脉导管 | / | 1.适用于血样采集、药液输注和中心静脉压监测 2.包含但不限于单腔、双腔、三腔 3.包含但不限于儿童、成人型 4.套装使用便捷，附件齐全 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
2 | 输液港 | 02-血管介入治疗类材料 | 07-通用介入治疗材料 | 04-输液港 | / | 1.用于反复静脉输液及化疗 2.包括静脉通路植入式和腹腔/胸腔植入式 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
3 | 血管止血装置 | 02-血管介入治疗类材料 | 07-通用介入治疗材料 | 12-血管止血装置 | 003-压迫 | 用于辅助实现动脉经皮穿刺部位的止血。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
4 | 一次性使用细菌过滤器 | 14-基础卫生材料 | 25-气管插管及附件 | 06-湿热交换器/过滤器 | / | 1、滤膜细菌过滤率（PFE)大于99%，病毒过滤效率大于99%。 2、过滤器滤除空气中大于0.5PM颗粒的滤除率应不小于90%，过滤膜阻力小。 3、外壳取材原料选用无毒材料，光滑，吻合性好，更好地保护传感器部件。 4、过滤器的尺寸应符合要求，可连接3cm直径的肺功能仪检查连接口。 5、过滤器含有咬口，过滤器和咬口可分开。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
5 | 24小时动态胃酸监测配套使用导管 | / | / | / | / | 1、pH传感器数量：1个 2、pH传感器位置：0。偏差±1mm 3、电极导管直径：≤2mm 4、高精度固态参考电极，测量准确，便于存储与使用 5、导管总长：≥1600±10mm 6、可适配Ohmega的PH测的定系统 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、非专机专用。
6 | 过氧化氢消毒液 | / | / | / | / | 配合麻醉机、呼吸机内回路消毒机使用，对麻醉机、呼吸机内回路进行消毒。 1、过氧化氢浓度要求：12% 2、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌、空气中常见细菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。枯草杆菌黑色变种芽孢消杀＞3.0。 | 一、在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”有备案 二、厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。