广东省中医院珠海医院关于门诊三号楼东楼八楼及一楼零星工程项目院内议价公告

（2023年2月28日-3月1日）

各运营公司：

- 为加强行风廉洁建设，进一步规范工程招标秩序，营造公平公正的竞争环境，我院将对门诊三号楼东楼八楼及一楼零星工程项目进行院内议价（工程项目范围、要求、报价表见附件），欢迎符合条件的有意向的公司踊跃参与报名。

- 一、议价公司资格要求

- 1、参与议价的公司（指提交议价文件的法人）必须为中华人民共和国境内独立法人企业（附公司相关资质证明）。

- 2、公司的注册资金必须在50万元（人民币）以上，经营年限在3年以上。

- 3、本项目不允许以联合体形式进行现场议价。

- 4、具有良好的工程项目质量和信誉的优先考虑。

- 5、1～2项提供的所有证件必须为有效期内证件，参与议价公司近三年内没有安全事故、纠纷和商业贿赂等不良记录。

- 二、文件制作要求

- 1、文件须用A4纸中文打印或用不退色墨水中文书写。

- 2、提供一份完整的文件，文件所有内容须加盖公章。

- 3、须现场提供一式五份报价单，报价单按照附件表格填写，须加盖公章。

- 三、公告时间：2023年2月28日-2023年3月1日

- 四、文件提交截止时间：2023年3月1日17：30

- 提交及邮寄地址：珠海市香洲区吉大景乐路53号

- 广东省中医院珠海医院总务科

- 五、报价联系人及电话

- 联系人：夏工   13923396120

- 附件：零星工程项目范围、要求、报价表见附件

- 广东省中医院珠海医院

2023年2月28日

- 附件：

| 报 价 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省中医院珠海医院：门诊三号楼东楼八楼及一楼零星工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 位 置 | 名 称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备 注 |
| 1 | 污洗 间 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.75轻钢龙骨 2.7厘夹板+6厘硅酸钙板 3.辅材 | ㎡ | 1.16 |  |  |  |
| 2 |  | 平顶天花 | 1.轻钢龙骨 2.双层石膏板 3.辅材 | ㎡ | 1.33 |  |  |  |
| 3 |  | 天花批灰乳胶漆 | 1.腻子打底2-3遍，打磨均匀、找平 2.乳胶漆，施工最少一遍底漆两遍面漆，安全环保。 | ㎡ | 3.65 |  |  | 立邦漆 |
| 4 |  | 木门制作安装 | 1.成品木门制作安装800*2000 2.门类型:成品实木套装门[单扇] 3.五金配件:金属型执手锁、镀链、门吸门锁等 | 套 | 1.00 |  |  | 制作材料、工艺、款式，请参照同科室其它房间木门 |
| 5 |  | 走廊风口下移 | 1.排气口下移（含1米管道） | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 6 |  | 给水管安装 | 1.PPR25给水管 2.配件、辅材 | 米 | 3.00 |  |  | 联塑 |
| 7 |  | 排水管安装 | 1.PVC50排水管 2.配件、辅材 | 米 | 4.00 |  |  | 联塑 |
| 8 | 房间1/2 | 房间隔墙 | 1.仿木纹铝合金方通44*76 2.6+6夹胶磨砂玻璃 3.辅材 | ㎡ | 30.85 |  |  |  |
| 9 |  | 铝合金玻璃门 | 1.仿木纹铝合金方通见光850*2150 2.6+6夹胶磨砂玻璃 3.门类型:成品门8厘 4.五金配件: 金属型锁、链、门吸等 5.辅材 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 10 |  | 消毒灯 | 1、消毒灯（医院提供）安装 2.松本机械普通定时开关 3.吸顶安装 4.40W电子整流器 | 支 | 2.00 |  |  |  |
| 11 |  | 灯盘和消毒灯移位 | 1.600*600灯盘移位 2.消毒灯移位 3.辅材 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 12 |  | 排气扇 | 1.8寸天花式排气扇安装 2.配件、辅材； | 台 | 4.00 |  |  | 金羚 |
| 13 |  | 电线BV-2.5mm2 | 1.照明、消毒灯、排气扇配线； 2.4分联塑线管，管内穿线； 3.压接铜端子； 4.管内穿线； 5.配PVC线管或线槽 | m | 55.70 |  |  | 通达 |
| 14 |  | 柱盆安装 | 1.柱盆安装 2.配件、辅材； | 套 | 2.00 |  |  | 法恩莎，材料、工艺、款式，请参照同科室其它房间柱盆 |
| 15 |  | 感应水龙头 | 1.感应龙头 2.配件、辅材； 3.人工安装； | 套 | 2.00 |  |  | 法恩莎，材料、工艺、款式，请参照同科室其它房间感应水龙头 |
| 16 |  | 下水器 | 1.不锈钢下水器 2.配件、辅材； 3.人工安装； | 套 | 2.00 |  |  | 日丰 |
| 17 |  | 角阀 | 1.角阀 2.配件、辅材； 3.人工安装； | 套 | 2.00 |  |  | 日丰 |
| 18 |  | 给水管安装 | 1.PPR25给水管 2.配件、辅材 3.人工、辅材 | 米 | 11.20 |  |  | 联塑 |
| 19 |  | 排水管安装 | 1.PVC50排水管 2.配件、辅材 3.人工、辅材 | 米 | 9.60 |  |  | 联塑 |
| 20 | 走廊 | 走廊铝合金玻璃隔墙 | 1绿色铝合金方通 2.普通白玻钢化玻璃12厘 3.人工、辅材 | ㎡ | 4.65 |  |  |  |
| 21 |  | 铝合金双开门 | 1.绿色铝合金方通 2.普通白玻钢化玻璃8厘 3.门类型:成品门1600*2150 4.五金配件: 金属型锁、链、门吸等 5.辅材 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 一楼网线 | 网线 | 1.配联塑PVC线槽或线管 2.联型PVC管管内/线槽穿线; 3安普非屏蔽六类网线8*0.5 | m | 471.00 |  |  | 康普 |
| 23 |  | 网络插座 | 1.网络双插座及单底盒 2.配六类模块（安普） | 个 | 5.00 |  |  | 安普 |
| 24 | 耗材 |  | 辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 其它 |  | 地面保护、耗材、清理垃圾和 材料搬运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.根据医院规定、管理处要求施工，并按照相关施工管理规范施工。 2.现场有管理人员，并做好安全防护措施、保证安全，出现任何安全事故，公司自行负全责并自行解决。 3.文明施工、现场随时保持干净于整洁。 4.所有尺寸、面积、数量等以现场为准，以上仅做参考。 5.质量达到规范标准、整体美观、协调、平整。 6.所有材料要经甲方同意后方可施工。 7.完工后所有设备设施能正常使用。 8.以上报价含税金、交通运输、安全防护措施，所有作业人员的一切费用包含在整体报价内。中标单位负责员工的工资、社会养老、医疗、工伤、失业保险等费用，若发生安全事故，劳动争议由中标单位自行解决，招标人无连带关系和责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期： 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保质期： 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |