广东省中医院珠海医院关于住院部七楼设备层UPS电源更换电池项目院内议价公告

（2023年3月14日-3月20日）

各运营公司：

- 为加强行风廉洁建设，进一步规范工程招标秩序，营造公平公正的竞争环境，我院将住院部七楼设备层UPS电源更换电池项目进行院内议价（项目范围、要求、报价表见附件），欢迎符合条件的有意向的公司踊跃参与报名。

- 一、议价公司资格要求

- 1、参与议价的公司（指提交议价文件的法人）必须为中华人民共和国境内独立法人企业（附公司相关资质证明）。

- 2、公司的注册资金必须在10万元（人民币）以上，经营年限在3年以上。

- 3、本项目不允许以联合体形式进行现场议价。

- 4、具有良好的相关项目质量和信誉的优先考虑。

- 5、1～2项提供的所有证件必须为有效期内证件，参与议价公司近三年内没有安全事故、纠纷和商业贿赂等不良记录。

- 二、文件制作要求

- 1、文件须用A4纸中文打印或用不退色墨水中文书写。

- 2、提供一份完整的文件，文件所有内容须加盖公章。

- 3、须现场提供一式五份报价单，报价单按照附件表格填写，须加盖公章。

- 三、公告时间：2023年3月14日-3月20日

- 四、文件提交截止时间：2023年3月20日17：30

- 提交及邮寄地址：珠海市香洲区吉大景乐路53号

- 广东省中医院珠海医院总务科

- 五、报价联系人及电话

- 联系人：夏工   13923396120

- 附件：项目范围、要求、报价表见附件

- 广东省中医院珠海医院

2023年3月14日

- 附件一：

| 报 价 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省中医院珠海医院：住院部七楼设备层UPS电源更换电池项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 大类 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 新电池 单价（元） | 台数 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | UL33-0300L | 铅酸蓄电池 | 12V40AH （U12V130L/A） | 维谛或松下 | 节 | 30 |  | 2 |  |  |
|  |  | 电池间连接线缆 | 25mm² | 国产优质 | 根 | 8 |  | 2 |  |  |
|  |  | UPS维修备件 | 电池接触器 | 维谛或松下 | 个 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | UPS维修备件 | 主路接触器 | 维谛或松下 | 个 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | HIPLUSE U120/S/6P | 铅酸蓄电池 | 12V100AH (U12V380L/A) | 维谛或松下 | 节 | 64 |  | 1 |  |  |
|  |  | 电池间连接线缆 | 75mm² | 国产优质 | 根 | 15 |  | 1 |  |  |
| 3 | 其它（耗材等） |  |  |  | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.根据医院规定和管理规范进行更换和维护。 2.乙方做好安全防护措施、保证安全，出现任何安全事故，负全责并自行解决。 3.文明施工、现场随时保持干净于整洁。 4.质量达到设备使用规范标准、整体美观。 5.所有材料要经甲方检查同意后方可更换。 6.报价表含旧电池回收拆价费，由乙方处理旧电池。 7.利旧原有的电池柜，不进行更换新电池柜。 8.《报价表》中项目产品保证是来自正规渠道的正品行货 9.电池保修期最少叁年，UPS维修备件保修期最少壹年。 10.完工后所有设备设施能正常运行，并出具电池检测报告。 11.以上报价含税金、交通运输、新旧电池搬运和安装、保险、安全防护措施，所有作业人员的一切费用包含在整体报价内。乙方公司负责员工的工资、社会养老、医疗、工伤、失业保险等费用，若发生安全事故、劳动争议由乙方公司自行解决，甲方无连带关系和责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |