关于采购医疗设备的询价公告

各供应商：

我院需采购红外偏振光治疗仪、中医四诊系统，请符合条件的供应商于2023年3月14日-2023年3月17日期间提交报价资料，具体要求及设备采购清单见附件。

附件：1、供应商资格及报价资料要求

2、采购设备清单

广东省中医院珠海医院设备科

2023年3月13日

附件：1、供应商资格及报价资料要求

一、供应商资格条件

1、供应商必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业，具有完成该项目的供货资格和服务能力；

2、设备供应商须具有第三类医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（若投标人为代理经销商），第一类医疗器械生产备案凭证或第二类医疗器械生产许可证或第三类医疗器械生产许可证（若投标人为制造商）；（根据招标产品的分类提供即可）

3、若供应商为代理经销商，须具有制造厂家（或上级供应商）对所投标产品的有效授权函；（国内生产的医疗器械可以不提供）

4、医疗器械产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证或第一类医疗器械生产备案证及医疗器械生产产品登记表；

5、1～4项包含的所有证件必须在有效期内，供应商近三年内没有质量事故、纠纷和商业贿赂等不良记录。

- 报价要求：按单项设备进行报价，每项设备单独一份报价资料；可对多项设备进行报价。

三、报价文件制作要求

1、报价文件须用A4纸中文打印或用不退色墨水中文书写。

2、供应商应提交报价文件1份。报价文件须装订成册（按照报价文件制作要求3、4、5、6、7顺序装订）且所有内容须加盖供应商公章。报价文件封面注明：设备名称。

3、报价文件须详细列出设备名称、产地品牌、规格型号、单价(不可超30万元，超过则报价无效)，并详细列出每种设备的配置清单。

4、报价文件需详细列出设备的功能和详细参数。

5、提供同品牌同型号产品销售发票或合同复印件（原则上提供省内两家三级以上医院销售参考资料）。

6、提供供应商的有效证件、产品相关证件及产品代理证明书或授权书，

7、产品彩页（具有法律效力的宣传彩页）。

四、公告时间：2023年3月14日-2023年3月17日

五、公告及接受报价文件截止时间：2023年3月17日

六、提交报价文件地点：珠海市香洲区吉大景乐路53号广东省中医院珠海医院设备科。

七、联系人、联系电话

联系人：冯工

联系电话：0756-3325080

2、采购设备清单

| 序号 | 设备(服务)名称 | 数量 | 功能及参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | - 功能：用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。 - 参数：1、智能化触控操作系统，五大模式自由切换； - 2、≥10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计； - 3、波长范围：600nm~1600nm、； - 4、功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档可调； - 5、治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示； - 6、峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调； - 7、5种治疗头可供选配； - 8、治疗头最大输出光功率为2900mW。 |
| 2 | 中医四诊系统 | 1 | - 功能：1、可进行舌（面）象检测，体质辨识分析，智能AI问诊 - 2、智能三部测脉 3、移动终端实时在线互动系统 4、具备血压脉率测试单元 5、具备身份证阅读系统 6、具备足底反射治疗模块 参数：1、舌（面）诊采集单元: 1.1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。 1.2、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析； 1.3、光源要求：LED光源，高频无闪烁； 1.4、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影； 1.5、环境要求：暗箱采集，无外界干扰， 1.6、显色指数：Ra≥90； 1.7、色温指数：4500K≤Tc≤6500K； 1.8、光照强度：3000±10LX 1.9、工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高，每秒可拍摄十幅到几百幅图片；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。 1.10、设计要点：符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。 1.11 、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。 1.12、 UI功能界面：包含初诊，复诊，查询； 1.13、具有“舌象仪”外观设计专利证书；具有“一种远程无线人体舌象信息采集系统”实用新型专利证书。需提供对应功能的软件著作权。 2、脉诊采集单元： 2.1、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。 2.2、采用96颗微型传感点阵，实现超高精度的脉诊数据量化； 2.3、采用嵌入式软件算法控制机械结构的精密运动，进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”。 2.4、同时对指尖压力大小，反馈力度大小，模拟指尖触觉回馈记录等对数据进行充分量化。 2.5、首创构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示； 2.6、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。 2.7、具有“脉波采集装置”和“一种远程无线人体脉象信息采集系统”实用新型专利证书。需提供对应功能的软件著作权。 2.8、具备传统传感器作用在寸关尺腕部脉搏处，用袖带式进行腕部固定得到准确的脉象定位，通过传感器的袖带结构，具备智能三部测脉，采用气加压方式。确定最佳取脉压力：按照阶梯加压方式，进行分段加压，并确定最佳取脉压力；脉象采集器具有过压保护功能。脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面， 脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力，采样精度24位 BIT，采样时间：≥40秒，脉象浮中沉阶梯加压，浮中沉静态取脉压可对施压50g、 75g、100g、125g、150g、175g、200g、225g，各档误差±10%， 动态取脉压：在0-250g的静压范围内，对于脉宽为0.5s的标准动压测量，误差小于±10%，机械加压，最大压力350mmHg，测量时将300 mmHg的压力冲入，在1min内压力不得低于5%，提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果。传感器部件的静态输出为1.25±0.15V；灵敏度为2.5mV±15% 满量程；线性度允许偏差为±15%；在3g≤模拟脉力≤50g时，显示的脉搏传感器采集的脉率值为：30±4~240±4次/分钟。可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；系统软件开放，便于脉象数据库和专家库的二次开发应用。 3、中医体质辨识问诊采集单元： 3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。 3.2、对28种具体体质分型进行判断。 3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。 3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。 3.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。 3.6、提供“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件著作权登记证书。 3.7、血压脉率测量仪自动采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息。 3.8、具备身份证阅读系统，可与设备通讯。 |