## 封-1 招标工程量清单封面
| 广东省中医院机房升级改造项目（三期） |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广东省中医院机房升级改造项目（三期） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 大学城生活楼、传染楼UPS系统
1.2 | 空调改造
1.3 | 动环监控改造
1.4 | 主干光纤
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 100387.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 1 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
大学城生活楼、传染楼UPS系统
1 | 030414007001 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.容量:3KVA，单进单出，在线式，保修三年 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
2 | 080601026001 | 机架式电池 | 1.名称:机架式电池 2.规格:电池模块（ITA2 3K电池箱12节12V8AH) 3.类型:免维护铅酸蓄电池 4.含蓄电池防震支架 5.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4
3 | 080803001001 | 滑动导轨 | 1.名称:滑动导轨 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6
4 | 030411004001 | 电源线 ZR-RVV-3*4mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:ZR-RVV-3*4mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 50.89
5 | 030411001001 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 49.65
大学城生活楼、传染楼UPS系统合计
空调改造
研修楼1801电池室VRV空调出风口调整
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 2 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030702001001 | 通风管道及管件 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状；矩形 3.周长:＜800mm 4.板材厚度: δ=0.6mm 5.支架:吊架(型钢综合) 6.绝热:B1级带铝箔橡塑保温 δ=30mm | m2 | 12.3
7 | 030703007001 | 送风口 | 1.风口安装 2.规格、类型综合考虑 3.其他相关工作内容 | 个 | 2
研修楼1801电池室VRV空调出风口调整合计
总院东区9楼机房升级改造-精密空调设备部分
8 | 030701003001 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
9 | 030701003002 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
10 | 030701003003 | 空调（拆除） | 1.名称:空调（拆除） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
11 | 030113011001 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R410A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 8
12 | 031001004001 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 54.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 3 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001004002 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 54.69
14 | 031001006001 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 6
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 37.54
16 | 030411004002 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 64.45
17 | 030411004003 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 64.45
18 | 030411004004 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 64.45
19 | 030411001002 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 73.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 4 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001003 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40
21 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体钻孔 2.含修复水泥沙砂 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
22 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
总院东区9楼机房升级改造-精密空调设备部分合计
总院东区七楼机房升级改造-精密空调设备部分
23 | 030701003004 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
24 | 030701003005 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
25 | 030701003006 | 空调（拆除） | 1.名称:空调（拆除） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
26 | 030113011002 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R410A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 5 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001004003 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 12.24
28 | 031001004004 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 12.24
29 | 031001006002 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 5.39
30 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 12.1
31 | 030411004005 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.17
32 | 030411004006 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.17
33 | 030411004007 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 6 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001004 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 17.56
35 | 030411001005 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8
36 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体钻孔 2.含修复水泥沙砂 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
37 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
总院东区七楼机房升级改造-精密空调设备部分合计
总院西区七楼机房升级改造-精密空调设备部分
38 | 030701003007 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
39 | 030701003008 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 7 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030701003009 | 空调（拆除） | 1.名称:空调（拆除） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
41 | 030113011003 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R410A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 4
42 | 031001004005 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 36.95
43 | 031001004006 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 36.95
44 | 031001006003 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 29.6
45 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 45.59
46 | 030411004008 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40.83
47 | 030411004009 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 8 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004010 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40.83
49 | 030411001006 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 49.68
50 | 030411001007 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24
51 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体钻孔 2.含修复水泥沙砂 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
52 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
总院西区七楼机房升级改造-精密空调设备部分合计
总院北区四楼机房升级改造-精密空调设备部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 9 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030701003010 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
54 | 030701003011 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
55 | 030701003012 | 空调（拆除） | 1.名称:空调（拆除） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
56 | 030113011004 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R410A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 4
57 | 031001004007 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 10.05
58 | 031001004008 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 10.05
59 | 031001006004 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 3.73
60 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 9.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 10 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411004011 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14.22
62 | 030411004012 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14.22
63 | 030411004013 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14.22
64 | 030411001008 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14.74
65 | 030411001009 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7
66 | 011615001004 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体钻孔 2.含修复水泥沙砂 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
67 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
总院北区四楼机房升级改造-精密空调设备部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 11 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
大学城机房升级改造-四楼机房精密空调设备部分
68 | 030701003013 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
69 | 030701003014 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
70 | 030701003015 | 空调（拆除安装） | 1.名称:空调（拆除安装） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
71 | 030113011005 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R410A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 4
72 | 031001004009 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 46.62
73 | 031001004010 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 46.62
74 | 031001006005 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 15.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 12 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 42.95
76 | 030411004014 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51.5
77 | 030411004015 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51.5
78 | 030411004016 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51.5
79 | 030411001010 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 63.48
80 | 030411001011 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31
81 | 030113011006 | 空调排水整改 | 1.空调排水整改 2.含重新开挖、布管、恢复 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 13 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
大学城机房升级改造-四楼机房精密空调设备部分合计
芳村10楼机房升级改造-机房精密空调设备部分
83 | 030701003016 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
84 | 030701003017 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
85 | 030701003018 | 空调（拆除） | 1.名称:空调（拆除） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
86 | 030113011007 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R22 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 6
87 | 031001004011 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 46.02
88 | 031001004012 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 46.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 14 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031001006006 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 19.03
90 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 44.66
91 | 030411004017 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 54.75
92 | 030411004018 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 54.75
93 | 030411004019 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 54.75
94 | 030411001012 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 63.82
95 | 030411001013 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 15 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011615001005 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体钻孔 2.含修复水泥沙砂 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
97 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
芳村10楼机房升级改造-机房精密空调设备部分合计
二沙岛2楼机房升级改造-精密空调设备部分
98 | 030701003019 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格、型号:制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 3.含室内、外机及支架制作、安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
99 | 030701003020 | 延长组件（精密空调） | 1.名称:延长组件（精密空调） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
100 | 030701003021 | 空调（拆除） | 1.名称:空调（拆除） 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
101 | 030113011008 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格、型号:R22 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 瓶 | 4
102 | 031001004013 | 铜管 Φ19 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ19 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 12.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 16 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 031001004014 | 铜管 Φ28 | 1.名称:铜管 2.规格:Φ28 3.保温:25mm橡塑保温套管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | m | 12.58
104 | 031001006007 | 塑料排水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 2.86
105 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架的制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆、调和漆 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | kg | 10.6
106 | 030411004020 | 配线 RVV-5*6mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-5*6mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.81
107 | 030411004021 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.81
108 | 030411004022 | 电源线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:电源线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.81
109 | 030411001014 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 18.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 17 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030411001015 | 配管 PVC32 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8
111 | 011615001006 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体钻孔 2.含修复水泥沙砂 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
112 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.含管道密封检测、氮气保压 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
二沙岛2楼机房升级改造-精密空调设备部分合计
空调改造合计
动环监控改造
大学城科研楼负一楼增加UPS动环监控配套
113 | 030501017001 | GU区域监控软件（FAU软件接口） | 1.名称:GU区域监控软件 2.版本:V1.0，FAU软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
114 | 030504006001 | FAU-C现场采集单元 | 1.名称:FAU-C现场采集单元 2.版本:RJ45 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
115 | 081103004001 | 双输出电源（检测模块供电用） | 1.名称:双输出电源 2.规格、型号:DRD-60F12(正负12V) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 18 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030501017002 | AU采集监控软件（UPS软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，UPS软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
117 | 030503006001 | 智能电量传感器 | 1.名称:智能电量传感器 2.规格、型号:WB1929B05(500V 500A) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 1
118 | 030501017003 | AU采集监控软件（智能电量传感器接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量传感器接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
119 | 030904008001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
120 | 081103004002 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格、型号:DC12V/12.5A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
121 | 030608003001 | UPS通信卡 | 1.名称:UPS通信卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
122 | 030411004023 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.69
123 | 030411004024 | 配线 RVV4*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV4*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12.15
124 | 030502005001 | 超五类双绞线 | 1.名称:超五类双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 19 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030411001016 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35.94
126 | 030504008001 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
大学城科研楼负一楼增加UPS动环监控配套合计
大学城科生活楼、传染楼新增UPS的动环监控配套
127 | 030501017004 | GU区域监控软件（FAU软件接口） | 1.名称:GU区域监控软件 2.版本:V1.0，FAU软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
128 | 030504006002 | FAU-C现场采集单元 | 1.名称:FAU-C现场采集单元 2.版本:RJ45 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
129 | 030501017005 | AU采集监控软件（UPS软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，UPS软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
130 | 030503006002 | 智能电量传感器 | 1.名称:智能电量传感器 2.规格、型号:WB1929B05(500V 500A) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 2
131 | 081103004003 | 双输出电源（检测模块供电用） | 1.名称:双输出电源 2.规格、型号:DRD-60F12(正负12V) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 20 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030501017006 | AU采集监控软件（智能电量传感器接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量传感器接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
133 | 030904008002 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
134 | 081103004004 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格、型号:DC12V/12.5A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
135 | 030608003002 | UPS通信卡 | 1.名称:UPS通信卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
136 | 030411004025 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23.792
137 | 030411004026 | 配线 RVV4*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV4*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.488
138 | 030502005002 | 超五类双绞线 | 1.名称:超五类双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16
139 | 030411001017 | 电线管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 21 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030504008002 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
大学城科生活楼、传染楼新增UPS的动环监控配套合计
总院研修楼18楼
研修楼18楼UPS室动环监控配套
141 | 030501017007 | GU区域监控软件（FAU软件接口） | 1.名称:GU区域监控软件 2.版本:V1.0，FAU软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
142 | 030504006003 | FAU-C现场采集单元 | 1.名称:FAU-C现场采集单元 2.版本:RJ45，FAU-C3224-I1012-D-Q 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
143 | 030503006003 | 室内温湿度控测器 | 1.名称:智能温湿度传感器 2.规格、型号:TH-06 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 2
144 | 030501017008 | AU采集监控软件（温湿度传感器软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，温湿度传感器软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
145 | 030501017009 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
146 | 030904008003 | 定位式漏水控制器 | 1.名称:定位式漏水控制器 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 22 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 030502009001 | 漏水感应绳 | 1.名称:漏水感应绳 2.规格:15米 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 1
148 | 030501017010 | GU区域监控软件（NVR软件接口） | 1.名称:GU区域监控软件 2.版本:V2.0，NVR软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
149 | 030501017011 | AU采集监控软件（区域式漏水软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，共济区域式漏水软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
150 | 030904008004 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
151 | 081103004005 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格、型号:DC12V/12.5A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
152 | 030507008001 | 数字高清摄像头 | 1.名称:数字高清摄像头 2.规格、型号:400万 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
153 | 081103004006 | 视频电源 | 1.名称:视频电源 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
154 | 030507006001 | 单门网络型门禁控制器 | 1.名称:单门网络型门禁控制器 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
155 | 081103004007 | 开关电源（门禁控制器配套） | 1.名称:开关电源 2.规格、型号:DC12V/6.2A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 23 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 081103004008 | 变压器电源（电磁锁配套） | 1.名称:变压器电源 2.规格、型号:DC12V/2.1A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
157 | 030507007001 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
158 | 030507005001 | IC读卡器 | 1.名称:IC读卡器 2.规格、型号:ATR-102MF-A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
159 | 030507005002 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 张 | 10
160 | 030904003001 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
161 | 030904003002 | 玻破开关 HF-911（门禁断电紧急使用） | 1.名称:玻破开关 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
162 | 030501017012 | GU区域监控软件（门禁软件接口） | 1.名称:GU区域监控软件 2.版本:V1.0，Actrol 门禁软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
163 | 030411004027 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10.03
164 | 030411004028 | 配线 RVV4*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV4*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 45.23
165 | 030411004029 | 配线 RVV2*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV2*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 38.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 24 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 030502005003 | 超五类双绞线 | 1.名称:超五类双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 38.58
167 | 030411001018 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 91.54
168 | 030504008003 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
研修楼18楼UPS室动环监控配套合计
研修楼18楼机房及过道增加摄像监控
169 | 030501017013 | GU区域监控软件（NVR软件接口） | 1.名称:GU区域监控软件 2.版本:V2.0，NVR软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
170 | 030501017014 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
171 | 030904008005 | 8路隔离高压输入模块 | 1.名称:8路隔离高压输入模块 2.规格、型号:DS-7052D-H 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
172 | 030904008006 | 定位式漏水控制器 | 1.名称:定位式漏水控制器 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 25 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 030502009002 | 漏水感应绳 | 1.名称:漏水感应绳 2.规格:15米 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 1
174 | 030501017015 | AU采集监控软件（区域式漏水软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，共济区域式漏水软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
175 | 030904008007 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
176 | 081103004009 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格、型号:DC12V/12.5A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
177 | 030507013001 | 网络硬盘录像机 | 1.名称:网络硬盘录像机 2.规格、型号:16路8盘位硬盘录相机 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
178 | 030501002001 | 监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6TB 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 6
179 | 030501012001 | 16口POE交换机 | 1.监控交换机安装 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
180 | 030507008002 | 数字高清摄像头 | 1.名称:数字高清摄像头 2.规格、型号:400万 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 7
181 | 081103004010 | 视频电源 | 1.名称:视频电源 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 26 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 030411004030 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12.16
183 | 030411004031 | 配线 RVV4*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV4*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 29.79
184 | 030411004032 | 配线 RVV2*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV2*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 329.64
185 | 030502005004 | 超五类双绞线 | 1.名称:超五类双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 329.64
186 | 030411001019 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 362.53
研修楼18楼机房及过道增加摄像监控合计
总院研修楼18楼合计
大德路总院东区七楼UPS、空调动环监控
187 | 030501017016 | AU采集监控软件（UPS软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，UPS软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 27 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 030501017017 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
189 | 030503006004 | 智能电量传感器 | 1.名称:智能电量传感器 2.规格、型号:WB1929B05(500V 500A) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 1
190 | 081103004011 | 双输出电源（检测模块供电用） | 1.名称:双输出电源 2.规格、型号:DRD-60F12(正负12V) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
191 | 030501017018 | AU采集监控软件（智能电量传感器接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量传感器接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
192 | 030904008008 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
193 | 030608003003 | UPS通信卡 | 1.名称:UPS通信卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
194 | 030411004033 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 19.1
195 | 030411001020 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 28 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 030504008004 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
大德路总院东区七楼UPS、空调动环监控合计
大德路总院西区七楼空调动环监控系统
197 | 030501017019 | AU采集监控软件（UPS软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，UPS软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
198 | 030501017020 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
199 | 030503006005 | 智能电量传感器 | 1.名称:智能电量传感器 2.规格、型号:WB1929B05(500V 500A) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 1
200 | 081103004012 | 双输出电源（检测模块供电用） | 1.名称:双输出电源 2.规格、型号:DRD-60F12(正负12V) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
201 | 030501017021 | AU采集监控软件（智能电量传感器接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量传感器接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
202 | 030904008009 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 29 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 030608003004 | UPS通信卡 | 1.名称:UPS通信卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
204 | 030411004034 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 25.76
205 | 030411001021 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20.62
206 | 030504008005 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
大德路总院西区七楼空调动环监控系统合计
大德路总院北四UPS动环监控
207 | 030501017022 | AU采集监控软件（UPS软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，UPS软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
208 | 030501017023 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
209 | 030503006006 | 智能电量传感器 | 1.名称:智能电量传感器 2.规格、型号:WB1929B05(500V 500A) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 30 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 081103004013 | 双输出电源（检测模块供电用） | 1.名称:双输出电源 2.规格、型号:DRD-60F12(正负12V) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
211 | 030501017024 | AU采集监控软件（智能电量传感器接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量传感器接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
212 | 030904008010 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
213 | 030608003005 | UPS通信卡 | 1.名称:UPS通信卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
214 | 030411004035 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26.55
215 | 030411001022 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22.9
216 | 030504008006 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
大德路总院北四UPS动环监控合计
总院东区九楼空调动环监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 31 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 030501017025 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
218 | 030411004036 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 46.59
219 | 030411001023 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 39.45
220 | 030501002002 | 监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6TB 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 6
221 | 030507008003 | 数字高清摄像头 | 1.名称:数字高清摄像头 2.规格、型号:400万 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
222 | 081103004014 | 视频电源 | 1.名称:视频电源 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
223 | 030504008007 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
总院东区九楼空调动环监控系统合计
大学城四楼空调动环监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 32 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
224 | 030501017026 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
225 | 030411004037 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 28.14
226 | 030411001024 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.45
227 | 030501002003 | 监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6TB 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
228 | 030504008008 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
大学城四楼空调动环监控系统合计
二沙岛2楼空调动环监控系统
229 | 030501017027 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
230 | 030411004038 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 33 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
231 | 030411001025 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20.03
232 | 030504008009 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
二沙岛2楼空调动环监控系统合计
芳村10楼空调动环监控系统
233 | 030501017028 | AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 2
234 | 030411004039 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 34.11
235 | 030411001026 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 27.28
236 | 030501002004 | 监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6TB 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 34 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
237 | 030504008010 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
芳村10楼空调动环监控系统合计
石井门诊动环监控系统
238 | 030503006007 | 室内温湿度探测器 | 1.名称:室内温湿度探测器 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 6
239 | 030501017029 | 共济AU采集监控软件（温湿度传感器软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，温湿度传感器软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
240 | 030501017030 | 共济AU采集监控软件（精密空调软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，精密空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 3
241 | 030501017031 | 共济AU采集监控软件（普通空调软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，普通空调软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
242 | 030404019001 | 智能空调遥控器 | 1.名称:智能空调遥控器 2.规格型号:IAC-R10 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
243 | 030904008011 | 定位式漏水控制器 | 1.名称:定位式漏水控制器 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 5
244 | 030502009003 | 漏水感应绳 | 1.名称:漏水感应绳 2.规格:15米 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 35 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
245 | 030501017032 | 共济AU采集监控软件（区域式漏水软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，共济区域式漏水软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
246 | 030507006002 | 双门网络型门禁控制器 | 1.名称:双门网络型门禁控制器 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
247 | 081103004015 | 开关电源（门禁控制器配套） | 1.名称:开关电源 2.规格、型号:DC12V/6.2A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
248 | 081103004016 | 变压器电源（磁力锁电源） | 1.名称:变压器电源 2.规格、型号:DC12V/2.1A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
249 | 030507005003 | IC读卡器 | 1.名称:IC读卡器 2.规格、型号:ATR-102MF-A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
250 | 030507005004 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 张 | 10
251 | 030507007002 | 双门磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 2
252 | 030904003003 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
253 | 030904003004 | 玻破开关 HF-911（门禁断电紧急使用） | 1.名称：玻破开关 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
254 | 030501017033 | 共济GU区域监控软件（门禁软件接口） | 1.名称:共济GU区域监控软件 2.版本:V1.0，Actrol 门禁软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 36 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
255 | 030501017034 | 共济GU区域监控软件（NVR软件接口） | 1.名称:共济GU区域监控软件 2.版本:V2.0，NVR软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
256 | 030501017035 | 共济AU采集监控软件（UPS软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，UPS软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
257 | 030503006008 | 电量仪（智能电量传感器） | 1.名称:电量仪 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 支 | 1
258 | 030501013001 | FAU-C现场采集单元 | 1.名称:FAU-C现场采集单元 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
259 | 081103004017 | 双输出电源（检测模块供电用） | 1.名称:双输出电源 2.规格、型号:DRD-60F12(正负12V) 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
260 | 030501017036 | 共济AU采集监控软件（智能电量传感器接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量传感器接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
261 | 030501017037 | 共济AU采集监控软件（智能电量仪软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，智能电量仪软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 3
262 | 030501017038 | 共济AU采集监控软件（配电开关软件接口） | 1.名称:共济AU采集监控软件 2.版本:V2.0，配电开关软件接口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 套 | 1
263 | 030904008012 | 8路隔离高压输入模块 | 1.名称:8路隔离高压输入模块 2.规格、型号:DS-7052D-H 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 37 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
264 | 030904008013 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:XB-101 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 5
265 | 081103004018 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格、型号:DC12V/12.5A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 5
266 | 030507013002 | 网络硬盘录像机 | 1.名称:网络硬盘录像机 2.规格、型号:8路8盘位硬盘录相机 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 1
267 | 030501002005 | 监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6TB 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 台 | 4
268 | 030608003006 | UPS通信卡 | 1.名称:UPS通信卡 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 1
269 | 030507008004 | 数字高清摄像头 | 1.名称:数字高清摄像头 2.规格、型号:400万 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 6
270 | 081103004019 | 视频电源 | 1.名称:视频电源 2.规格、型号:按设计图纸 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要 | 个 | 6
271 | 030411004040 | 配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-3*2.5mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 137
272 | 030411004041 | 配线 RVV4*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV4*1.0mm2 3.敷设方式:管内配线 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 172.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 38 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
273 | 030502005005 | 超五类双绞线 | 1.名称:超五类双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 82.67
274 | 030411001027 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 301.91
275 | 030504008011 | 动环监控各系统联动调试运行 | 1.名称:动环监控各系统联动调试运行 2.类别:系统软件 3.测试内容:按设计与验收规范要求 | 系统 | 1
石井门诊动环监控系统合计
动环监控改造合计
主干光纤
大德路总院光纤系统部分
机柜设备部分
276 | 030502001001 | 42U网络机柜 | 1.名称:42U网络机柜 2.规格:600*800*2000 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
277 | 040801030001 | PDU设备 | 1.名称:PDU设备 2.配置:250V/32A,单相，6位10A国标插座+2位16A国标插座，1.5U型材，横装 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
278 | 030505013001 | PDU工业连接器 | 1.名称:PDU工业连接器 2.规格:32A 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 39 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
279 | 030409010001 | PDU防雷器 | 1.名称:PDU防雷器 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
机柜设备部分合计
光纤系统部分
280 | 030502007001 | 48芯单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格;48芯 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 427.53
281 | 030502010001 | 24口单模光纤配线架 | 1.名称:24口单模光纤配线架 2.规格;24口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
282 | 030502016001 | 单模尾纤 | 1.名称:单模尾纤 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 192
283 | 030411001028 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 392.46
284 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 96
光纤系统部分合计
大德路总院光纤系统部分合计
二沙岛光纤系统部分
285 | 030502007002 | 48芯单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格;48芯 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 262.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 40 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
286 | 030502007003 | 48芯多模光纤 | 1.名称:多模光纤 2.规格;48芯 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 69.7
287 | 030502010002 | 24口单模光纤配线架 | 1.名称:24口单模光纤配线架 2.规格;24口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
288 | 030502010003 | 24口多模光纤配线架 | 1.名称:24口多模光纤配线架 2.规格;24口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
289 | 030502016002 | 多模尾纤 | 1.名称:多模尾纤 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 96
290 | 030502016003 | 单模尾纤 | 1.名称:单模尾纤 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 96
291 | 030411001029 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 191.5
292 | 030411003001 | 金属线槽 200*100*1.0mm | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:200*100*1.0mm 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 107.74
293 | 030413001001 | 支吊架制作安装 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架除锈防腐设计要求:刷油底漆、面漆各两道 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 110.95
294 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 96
二沙岛光纤系统部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 41 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
芳村光纤系统部分
295 | 030502007004 | 48芯单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格;48芯 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 344.83
296 | 030502010004 | 24口单模光纤配线架 | 1.名称:24口单模光纤配线架 2.规格;24口 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
297 | 030502001002 | 42U网络机柜 | 1.名称:42U网络机柜 2.规格:600*800*2000 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
298 | 040801030002 | PDU设备 | 1.名称:PDU设备 2.配置:250V/32A,单相，6位10A国标插座+2位16A国标插座，1.5U型材，横装 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
299 | 030502016004 | 单模尾纤 | 1.名称:单模尾纤 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 96
300 | 030411001030 | 配管 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 240.55
301 | 030411003002 | 金属线槽 200*100*1.0mm | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:200*100*1.0mm 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 83.4
302 | 030413001002 | 支吊架制作安装 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架除锈防腐设计要求:刷油底漆、面漆各两道 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 85.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [6 empty] | 第 42 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
303 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 48
芳村光纤系统部分合计
主干光纤合计
分部分项合计
措施项目
304 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
305 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  | 按人工费的10%计算
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费*0.25 | 20 |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000002 | 其他费用 | 63211.07 |  |  | 整体项目三年质保服务费，按主要设备费的15%计取延保两年的费用计算，其中UPS不间断电源、精密空调在清单项计算
10 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100387.22 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 100387.22
合 计 |  |  | 100387.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表（清单）
主要材料或设备价格表 | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
工程名称：广东省中医院机房升级改造项目（三期） | [7 empty] | 第 页 共 页
顺序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 投标品牌或生产厂家 | 备注
合 计