## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 申请/使用科室 | DocID | 耗材名称 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 大学城医院心脏大血管外科（范小平）、二沙岛医院心血管科（陈秋雄） | 493032、458220、458237、458244、458246、 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统 | 02-血管介入治疗类材料 | 03-结构心脏病用材料 | / | 性能需求： 1、用于替换病变主动脉瓣膜； 2、经股动脉入路，通过输送导管系统送达主动脉瓣环 3、通过X线透视定位释放 4、通过经食道超声确定瓣膜功能状态。 产品需求： 1、自膨式瓣膜 2、异种心包材质，远期无需抗凝 3、瓣膜支架采用合金材质，位置不合适时可回收重新定位 4、较强径向支撑力应对重度钙化，有效防止飞瓣和瓣周漏发生 5、输送系统和瓣模支架上设计有Mark，帮助定位 6、生物瓣和原生瓣对合缘对齐技术，避免遮挡冠状动脉 7、支持未来实施“瓣中瓣” | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
2 | 大学城医院心脏大血管外科（范小平）、二沙岛医院心血管科（陈秋雄） | 496805、458282 | 经导管二尖瓣夹及可操控导引导管 | 02-血管介入治疗类材料 | 03-结构心脏病用材料 | / | 性能需求： 1、用于非体外循环二尖瓣成形 2、通过导引导管和可操控装置将夹子至左心室 3、在经食道超声导引下释放夹子 产品需求： 1、二尖瓣夹和输送导管 2、可操控导引导管（扩张器） | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
3 | 大学城医院心脏大血管外科（范小平） | 496807 | 胸主动脉支架系统 | 02-血管介入治疗类材料 | 06-外周血管介入 | 05-胸主动脉支架 | 性能需求： 1、由预装覆膜支架和输送器组成 2、用于胸主动脉瘤腔内修复 产品需求： 1、分体式设计，近端覆膜，远端裸架 2、覆膜长度不低于250mm 3、裸支架长度不低于200mm 4、锥度设计适应各型主动脉解剖形态 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
4 | 大学城医院心脏大血管外科（范小平） | 491629 | 人工血管 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 02-血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料 | 02-人工血管 | 性能需求： 1、聚酯编织制成 2、大血管替代产品 3、具有可拉伸的褶皱结构 产品需求： 1、PET材料编织 2、适当的孔隙利于组织长入 3、牛胶原和甘油涂层 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
5 | 大学城医院心脏大血管外科（范小平） | 496806 | 可调弯导管 | 02-血管介入治疗类材料 | 06-外周血管介入 | / | 性能需求： 1、介入手术中用于建立通道的导管 2、导管可根据需要调弯，适合主动脉各种角度的分支的超选进行准确定位。 3、一次使用适应各种角度，避免反复更换导管，缩短手术时长。 产品需求： 1、0~180°可调弯 2、可通过0.038”导丝 3、超选和造影二合一 4、很短距离的弯曲长度长度下，仍能完成调弯至180°，调弯且不驼背，材质柔顺，避免血管损伤。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
6 | 大院创伤足踝科（谢杰伟） | 495417 | 距下关节制动器 | 03-骨科材料 | 12-螺钉 | 02-普通锁定螺钉 | 性能需求： 1、该耗材主要用于：儿童及青少年柔软性平足症的距下关节制动手术。 2、该耗材功能：能抬高足弓及矫正后足外翻畸形。 耗材需求： 1、假体型号齐全，能够满足常见不同畸形程度的儿童及青少年平足症患者。 3、操作工具齐全，能满足该手术操作过程需求。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
7 | 大德路总院麻醉科 | 463444 | 一次性使用气管插管 | 14-基础卫生材料 | 25-气管插管及附件 | 01-气管插管 | 性能需求： 1、适用于全身麻醉手术及抢救病人时建立人工气道。 2、内置螺旋钢丝,防止打折,使用更安全。 3、使用医用PVC材质,环氧乙烷灭菌,为一次性使用产品,卫生,安全。 4、具有一体化给药装置,能够在拔管前给予局麻药,减少病人的拔管应激反应,避免剧烈吃咳和造成血流动力学的紊乱等并发症 5、具有一体化吸痰装置,避免吸引气道分泌物时,拔除气体输入管路;且能够进行声门下分泌物吸引,减少呼吸机相关性肺炎并发症。 耗材需求： 1、型号:增强型/加强型 2、规格:包含但不限于3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5 3、产品使用时,不需要另外配备专用设备 4、产品接口为国际标准接口,属于通用型 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
8 | 透析科（900万） | 院内产品遴选 | 血液透析器 | 10-血液净化材料 | 08-血液透析材料 | 01-血液透析器 | 1、适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液透析滤过治疗。 2、可适用于不同品牌的透析机和血透管路。 3、有多种微球蛋白清除率和多种通量可选。 4、型号规格齐全。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
9 | 透析科（200万） | 院内产品遴选 | 血液净化装置的体外循环管路 | 10-血液净化材料 | 08-血液透析材料 | 02-血液透析用血路管 | 1、与血液透析器连接，临床血液净化时作为血液管道使用。 2、可适用于不同品牌的透析机和透析器。 3、规格型号齐全。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。