关于采购医疗设备的询价公告

各供应商：

我院需采购NAS存储服务器、排队叫号机、诺贝尔CC种植体外科工具盒、多参数监护仪、磁振热治疗仪，请符合条件的供应商于2024年1月30日-2024年2月2日期间提交报价资料，具体要求及设备采购清单见附件。

附件：1、供应商资格及报价资料要求

2、采购设备清单

广东省中医院珠海医院设备科

2024年1月30日

附件：1、供应商资格及报价资料要求

一、供应商资格条件

1、供应商必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业，具有完成该项目的供货资格和服务能力；

2、设备供应商须具有第三类医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（若投标人为代理经销商），第一类医疗器械生产备案凭证或第二类医疗器械生产许可证或第三类医疗器械生产许可证（若投标人为制造商）；（根据招标产品的分类提供即可）

3、若供应商为代理经销商，须具有制造厂家（或上级供应商）对所投标产品的有效授权函；（国内生产的医疗器械可以不提供）

4、医疗器械产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证或第一类医疗器械生产备案证及医疗器械生产产品登记表；

5、1～4项包含的所有证件必须在有效期内，供应商近三年内没有质量事故、纠纷和商业贿赂等不良记录。

- 报价要求：按单项设备进行报价，每项设备单独一份报价资料；可对多项设备进行报价。

三、报价文件制作要求

1、报价文件须用A4纸中文打印或用不退色墨水中文书写。

2、供应商应提交报价文件1份。报价文件须装订成册（按照报价文件制作要求3、4、5、6、7顺序装订）且所有内容须加盖供应商公章。报价文件封面注明：设备名称。

3、报价文件须详细列出设备名称、产地品牌、规格型号、单价(不可超30万元，超过则报价无效)，并详细列出每种设备的配置清单。

4、报价文件需详细列出设备的功能和详细参数。

5、提供同品牌同型号产品销售发票或合同复印件（原则上提供省内两家三级以上医院销售参考资料）。

6、提供供应商的有效证件、产品相关证件及产品代理证明书或授权书，

7、产品彩页（具有法律效力的宣传彩页）。

四、公告时间：2024年1月30日-2024年2月2日

五、公告及接受报价文件截止时间：2024年2月2日

六、提交报价文件地点：珠海市香洲区吉大景乐路53号广东省中医院珠海医院设备科。

七、联系人、联系电话

联系人：冯工

联系电话：0756-3325080

2、采购设备清单

| 序号 | 设备(服务)名称 | 数量 | 功能及参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAS存储服务器 | 1 | 用于财务数据资料备份。四个盘位，满载4*8T磁盘，支持raid5、raido、raid1等阵列、支持文件共享、支持文件夹权限管理。保修≥2年。 |
| 2 | 排队叫号机 | 2 | 用于门诊排队叫号。1个主机：≥17寸十点电容触摸液晶屏，I3处理器，4G内存，60GB固态硬盘，内含票据打印机；3个呼叫器：122*32点阵LCD显示模组，无线通信，16键软胶按键；3个显示屏：F5.0单红色，488mm*122mm，无线通信/内置接收模块。保修≥2年。 |
| 3 | 诺贝尔CC种植体外科工具盒 | 2 | 口腔科诺贝尔CC种植体配套工具盒，保修≥3个月。 |
| 4 | 多参数监护仪 | 3 | 用于床旁监护。便携插件式监护仪，标准参数配置：ECG、NIBP、Spo2、PR、2Temp（选配探头）、Resp、全触摸屏，可升级EtCO2、Nellcor/masimo spo2、2IBP ；配件：无创血压袖带*1,12PIN 5导心电电极线*1，血氧探头*1。保修≥2年。 |
| 5 | 磁振热治疗仪 | 2 | 用于康复科病人的辅助治疗。 1．采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2．独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 3．磁场强度：磁感应强度在10mT～50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10％； 4．振动频率： （1）单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； （2）多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 5．治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 6．颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择，适用于多部位治疗； 7．无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8．软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 9．治疗时间1～99min可调，以1min为单位设定； 10．输入功率：300VA； 11．具有多种安全保护装置： （1）输入过流保护装置； （2）输出过流保护装置； （3）双重过温度保护装置。 12．正常工作条件： （1）环境温度范围：5～40℃； （2）相对湿度范围：≤80％； （3）电源：AC220V、50Hz； （4）大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。 配置：主机*1，标准治疗垫*2，标准导子布套*4，检磁器*1，绑带*8，电源线*1。保修≥2年。 |