## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 微负压引流管护创材料套装 | 性能需求： 1、可通过外部负压源或吸水纤维的高吸收且垂直吸收并锁定渗出液的特性，带走坏死组织、血液、体液、炎性毒性等物质，阻止细菌等微生物在创面定值，为创面提供理想的愈合环境。 2、可通过微负压对创面周围健康组织进行微动力加压，为创面增加血运，提供营养，从而加速创面愈合。 产品需求： 1、包含15*10、5*15等多种型号，满足不同患者需求；材料生物相容性高 2、包含吸水纤维，吸水纤维具备自由膨胀，垂直吸收能力 3、包含半透膜，半透膜为单向透气膜 4、包含引流管，引流管为双腔管可冲洗 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
2 | 创伤敷料（含生长因子） | 性能需求： 1、适用于表皮外伤、III度烧烫伤等创面感染的修复、愈合； 2、辅助面部轻中度痤疮、小手术切口、激光治疗后的修复，有减少疤痕形成，预防色素沉着的作用。 3、改善面部皮肤炎症后干燥、脱屑、肤质变薄。 产品需求： 创伤敷料内需具备表皮生长因子成分，可直接用于剥脱性激光后的凹陷性创面，促进创面修复与生长。在点阵激光治疗后可促进表皮及真皮的生长，并适用于外伤性、烧烫伤后的创面修复，各类皮肤疾病引起的炎症后干燥、鳞屑，敏感肌肤的修复。应对所有创面及术口无刺激性。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
3 | 硅凝胶 | 性能需求： 辅助改善皮肤病理性瘢痕（I、II度烧伤及一般外科手术和外伤导致的疤痕造成的增生性瘢痕和瘢痕疙瘩），并辅助预防皮肤病理性疤痕的形成。 产品需求： 可直接外涂于术口及创面。可在术口拆线后、创面愈合无渗液下直接使用，对皮肤无刺激性。用于皮肤外科所有术口拆线后的早期修复、降低瘢痕形成的风险。用于激光治疗后创面的修复，减轻色素沉着的发生及增生性瘢痕的产生。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
4 | 化学换肤术护理包（水杨酸） | 性能需求： 1、适用于痤疮、毛周角化等疾病的治疗； 2、可以改善油性肌肤、肤色不均、炎症后的色素沉着； 3、辅助改善细微皱纹、毛孔粗大、皮肤老化。 产品需求： 护理包里需包含棉签、手套、医用纱布等。适用于化学换肤术护理及皮肤修复，可用于配合水杨酸焕肤使用。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
5 | 化学换肤术护理包（果酸） | 性能需求： 1、适用于痤疮、毛周角化等疾病的治疗； 2、可以改善肤色不均，减轻炎症后的色素沉着； 3、辅助改善细微皱纹及皮肤老化。 产品需求： 护理包里需包含棉签、手套、医用退热凝胶等，可用于配合果酸焕肤使用。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
6 | 胶原蛋白敷料 | 性能需求： 1、适用于轻中度炎症痤疮、痤疮愈合后早期色素沉着、痤疮愈合后早期表浅性疤痕的治疗； 2、可以改善皮肤过敏状态，减轻激光、光子治疗术后色素沉着或疤痕的发生。 3、辅助促进皮肤创面愈合。 产品需求： 一般为圆形的敷料，可在激光、光子治疗、水光针、化学焕肤等治疗后立即使用。成分内需包含胶原蛋白、透明质酸等，用于辅助皮肤创面修复和愈合，以及减轻术后不良反应如潮红、色素沉着等。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
7 | 透明质酸敷料（水光针治疗） | 性能需求： 1、适用于急性浅表性皮肤损伤（如激光术后、擦伤、过敏、痤疮等）人群。 2、适用于皮肤中胚层导入治疗（可与光子数肤仪、激光美容仪、超声波导入仪、微针等仪器配套使用）。 产品需求： 水光针治疗的成分可包括透明质酸等，适用于水光针的导入治疗。要求每瓶敷料的容量可用于正常人群全脸面积的治疗。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
8 | 金属髓内针 | 性能需求： 1.需要在术中能够采用微创切口技术，满足关节囊内复杂性骨折的固定的要求;需要在开放内固定术式中配合其他钉板系统使用，可实现稳定的骨固定和支持游离骨块的牵拉、复位、固定。 2.需要满足适用于锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、股骨、胫骨、内外踝、跟骨、手部、足部，包含近端远端等部位。 3.需要提供各种尺寸和形状，具有不同的长度、直径和螺纹类型，满足不同的骨折类型和患者需求。 产品需求： 1.材质为钛合金材质 2.规格型号齐全，术中无需对产品进行二次塑型 3.含双头加压，可实现弹性微动 4.集采内产品 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
9 | 医用高分子夹板 | 性能需求： 1、骨科创伤手术配套工具，用于骨折外固定。 2、产品顺应性良好，可以快速贴合患肢，形成最佳的支撑； 3、操作简单，固化时用水喷洒铸型材料即可。 4、产品自重轻且强度高，降低患者肌体疲劳，提高患者舒适度； 产品需求： 1、多层玻璃纤维材质，提供足够强有力的固定支撑作用； 2、双面均有衬垫，起到保护皮肤作用、衬垫可以反复打开再粘贴，可取出中间玻璃纤维喷水以加快固化速度。 3、多层玻璃纤维长度宽度可根据临床需求自由裁剪。宽度5-15cm，预裁剪长度为30-76cm。 4、0-30分钟完全固化。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
10 | 高频切除电极-环形 | 性能需求： 1、切割组织：可用于切除肿瘤、割断血管等，切割速度快，提高手术效率 2、凝固组织：可用于术中止血等情况，快速止血，提高手术安全性。 3、烧灼组织：在某些情况下，比如烧灼癌细胞、消除某些病原体等，热量足，穿透力够。 产品需求： 1、可反复多次消毒灭菌后使用。 2、宫腔镜下使用，具有双极切割及电凝的功能，可满足临床各种手术需求。 3、可与奥林巴斯高频电凝手术器械匹配使用。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
11 | 尿液分析试纸(干化学法) | 性能需求： 1、与科宝Urilyzer Auto全自动尿液分析仪配套使用; 2、供临床用于尿液中尿胆原、胆红素、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、抗坏血酸、比重、PH、酮体的定性(或半定量)检测; 3、尿液一般检验是诊断泌尿系统疾病最常用的不可替代的项目。主要目的在于:①协助泌尿系统疾病的诊断和有效监测泌尿系统的炎症、结石、肾胜的移植排斥反应以及肾衰竭时，尿液成分会发生变化，经治疗后好转。②协助其他系统疾病的诊断，尿液来自血液，凡引血液成分改变的疾病，均可引起尿液成分的变化，如尿糖检查有助于糖尿病的诊断，尿液胆红素、尿胆原和尿胆素检查有助于黄疸的鉴别诊断。③监护用药安全，庆大霉素、卡那霉素、多粘菌素B、磺胺等药物可引起肾脏损伤，用药前和用药过程中随时观察脉液的变化，有助于用药的安全。 耗材需求： 1、尿液分析试纸由11个检测试纸块(葡萄糖、蛋白质、潜血、白细胞、酮体，亚硝酸盐、胆红素、尿胆原，比重、抗坏血酸、PH)按不同顺序、间隔粘贴在支持体(PVC)一端制成。检测原理:反射光度计法; 2、与科内在用的科宝XL全自动尿液分析仪配套使用; 3、与科内在用的科宝Urilyzer Auto全自动尿液分析仪配套使用， | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。