## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 导丝 | 性能需求： l、可用于神经血管类介入手术，顺应性强 2、远端操作性优秀，方便过弯超选 3、支撑性优秀，能够引导导管或其他介入材料到达指定部位 产品需求： 1、多种型号规格可选，包含直型尖端和预塑型尖端等 2、导管长度需包含215cm和300cm，导管内径包含0.016in。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材等，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。