## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 液体栓塞剂 | 1、适用于富血运性良性及恶性肿瘤的栓塞治疗，产品本身具备显影能力； 2、栓塞直径范围广泛，具备低于50微米的规格； 3、可以加载化疗药物，加载化疗药物的时间能低于5分钟，更好地完成经肝动脉化疗栓塞术 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名
2 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 性能需求： 1、主要性能：试纸条应清洁、整齐、边无毛刺，含有荧光素钠部分应有颜色区分。 2、临床应用：供临床上用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查及干眼症等泪膜破裂时间测定。 产品需求： 1、由荧光素钠溶液经滤纸浸润制成的试纸条。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名
3 | 一次性双极电凝钳 | 1、在肝外科手术中，用于腹腔镜、内窥镜手术中进行切割、电凝、止血等处理。 2、钳头宽度包含大于5mm，工作长度大于320mm，钳头幅度具备大于30°，电缆线长度大于2800mm。 3、可适配院内能量平台使用 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名
4 | 硬脑（脊）膜补片 | 1、用于神经外科颅底硬膜修补及颅底重建; 2、密闭性好，与正常硬膜缝合后，可有效防治脑脊液漏 3、生物相容性好，植入体内不引起免疫排斥等不良反应; 4、材质性能稳定性，可逐渐降解或被吸收，可促进自体硬膜组织生长修复 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名
5 | 眼部保护贴 | 1、用于经鼻蝶神经内镜颅底手术或全麻、昏迷患者眼球及额部皮肤保护，材质软，可较好的缓冲及保护眼球及局部皮肤 2、与眼周局部皮肤密封性好，能有效阻隔消毒液; 3、保护贴材料生物安全性高，对眼球、皮肤等刺激小。 4、外层(周边)固定用胶带能与眼周皮肤严密粘贴，密闭防渗，能有效阻隔消毒液渗入手术患者眼部 5、中心保护部分，能直接长时间接触眼角膜及皮肤，生物安全性高; 6、使用简单，如中心保护部分为透明则更佳。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。