## 广东省中医院珠海医院

## 住院楼1楼体检科装修改造工程

## 院内议价公告

（2025年4月7日-4月10日）

各运营公司：

- 为加强行风廉洁建设，进一步规范工程招标秩序，营造公平公正的竞争环境，我院将对住院楼1楼体检科三间房间进行招标（工程项目范围、要求、报价表见附件），欢迎符合条件的有意向的公司踊跃参与报名。

- 一、议价公司资格要求

- 1、参与议价的公司（指提交议价文件的法人）必须为中华人民共和国境内独立法人企业（附公司相关资质证明）。

- 2、公司的注册资金必须在50万元（人民币）以上，经营年限在3年以上。

- 3、本项目不允许以联合体形式进行现场议价。

- 4、具有良好的工程项目质量和信誉的优先考虑。

- 5、1～2项提供的所有证件必须为有效期内证件，参与议价公司近三年内没有安全事故、纠纷和商业贿赂等不良记录。

- 二、文件制作要求

- 1、文件须用A4纸中文打印或用不退色墨水中文书写。

- 2、提供一份完整的文件，文件所有内容须加盖公章。

- 3、须现场提供一式五份报价单，报价单按照附件表格填写，须加盖公章。

- 三、公告时间：2025年4月7日-4月10日

- 四、文件提交截止时间：2025年4月10日17：30

- 提交及邮寄地址：珠海市香洲区吉大景乐路53号

- 广东省中医院珠海医院基建科

- 五、报价联系人及电话

- 联系人：张工   13570668393

- 附件：零星工程项目范围、要求、报价表见附件

- 广东省中医院珠海医院

2025年4月7日

| 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省中医院珠海医院 ：住院楼1楼体检科装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 工程价格 | 合价金额（元） | 备注 | 产品图片 |
|  | 内走廊部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直板款铝合金踢脚线 | 1、踢脚线高度100MM, 2、踢脚线材质、颜色：铝合金材质，玫瑰金 | m | 85.34 |  |  | 防腐蚀 |  |
|  | 房间部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面铺贴地胶板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚医用抗碘伏同质聚氯乙烯卷材,耐磨等级M级 2、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴(选用防静电产品) | ㎡ | 91.00 |  |  | 黄色\蓝色带波打线 |  |
| 2 | 自流平楼地面 | 1、3-5mm厚水泥自流平找平 | ㎡ | 91.00 |  |  |  |  |
| 3 | 墙面贴护墙板 | 1、基层材料：水泥砂浆基层 2、面层材料、规格：竹纤维板，600*3000 | ㎡ | 217.70 |  |  | 白布纹、防水防霉菌、投影背板 |  |
| 4 | 天花吊装铝扣板 | 1、600*600*1.0铝扣板，与配套专用龙骨固定 2、与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8全牙吊杆，双向吊点，中距≤1200mm 5、成品铝扣板L型收边条（颜色同条形铝扣板） 6、材料燃烧性能等级：A级 | ㎡ | 91.00 |  |  | 白色/平面铝扣板 |  |
| 5 | 照明电线 | 1、配线：BV-2.5mm2, 2、管内穿线联塑PVC20线槽12*24 | m | 160.00 |  |  | 通达 |  |
| 6 | 插座电线 | 1、配线：BV-2.5mm2, 2、管内穿线联塑PVC20线槽12*24 | m | 200.00 |  |  | 通达 |  |
| 7 | 照明开关（单联单控） | 1、单联单控开关， 2、规格：250V 10A 3、安装方法：暗装， 4为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容详见相关规范招标文件及图纸要求 | 位 | 1.00 |  |  | 松本B5系列开关 |  |
| 8 | 照明开关（双联单控） | 1、单联单控开关， 2、规格：250V 10A 3、安装方法：暗装， 4为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容详见相关规范招标文件及图纸要求 | 位 | 2.00 |  |  | 松本B5系列开关 |  |
| 9 | 插座安装（五孔插） | 1、单相二、三极暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方法：暗装， 4为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容详见相关规范招标文件及图纸要求 | 位 | 11.00 |  |  | 松本 |  |
| 10 | 网线 | 1、配线，房间网线来自走廊网络弱电柜 2、联塑PVC管管内穿线 3、压接六类水晶头 4、康普非屏蔽六类网线8*0.5 | m | 325.00 |  |  | 康普 |  |
| 11 | 网络插座（六类模块） | 1、网络双插座及底盒 2、配六类模块 | 位 | 3.00 |  |  | 松本 |  |
| 12 | 电话线 | 1、配线，房间网线来自走廊网络弱电柜 2、联塑PVC管管内穿线 3、通达纯铜芯圆电话线4*0.5 | m | 98.00 |  |  | 康普 |  |
| 13 | LED面板灯（防眩光） | 1、名称：LED面板灯（防眩光） 2、规格：598*598*35 32W 3安装方式：嵌入式 4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容详见相关规范招标文件及图纸要求 | 盘 | 14.00 |  |  | 三雄PAK灯盘 |  |
| 14 | 空调出风口管道整改 | 1、盘管机出风口加长300 2、1.0mm厚镀锌铁皮制作出风散流器风管1200*300*300 3、3cm厚保温棉 4其他耗材和配件 | 套 | 5.00 |  |  | 镀锌铁皮 |  |
| 15 | 空调回风口管道整改 | 1、盘管机回风口加长300 2、1.0mm厚镀锌铁皮制作出风散流器风管600*300*300 3、3cm厚保温棉 4其他耗材和配件 | 套 | 5.00 |  |  | 镀锌铁皮 |  |
| 16 | 排风 | 1、废气排气口加长300 2、1.0mm厚镀锌铁皮制作排气口风管300*300 3、其他耗材和配件 | 套 | 3.00 |  |  | 镀锌铁皮 |  |
| 17 | 陈列柜 | 1、柜身材料：榆木 2、规格：900*1980mm 3颜色：胡桃木色 | 个 | 4.00 |  |  | 成品 |  |
| 18 | 房间封窗口 | 1、12cm夹板封洞口900*1300，1200*2100 2、板面与墙面齐平，缝隙修补 | ㎡ | 3.69 |  |  | 环保板材 |  |
| 19 | 包管 | 1、12cm夹板包裹 2、其他耗材和配件 | 条 | 2.00 |  |  | 环保板材 |  |
| 20 | 地面保护 |  | 项 | 1.00 |  |  | 地面专用保护膜 |  |
| 21 | 零星维修 |  | ㎡ | 30.00 |  |  | 修复墙面 |  |
| 22 | 管线规整 |  | 项 | 1 |  |  | 走廊消防管线、 电线规整 |  |
| 23 | 安装消防喷淋 |  | ㎡ | 85 |  |  | 三间房消防喷淋 |  |
| 24 | 办公隔断 |  | ㎡ | 40 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（发票） |  | 3% |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |