## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除
1.2 | 电气系统
1.3 | 综合布线系统
1.4 | 自动报警系统
1.5 | 喷淋系统
1.6 | 空调系统
1.7 | 排风系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 030404017017 | 安装部分拆除 | 1.安装工程的设备、电气、空调等相关拆除 2.根据现场情况综合考虑，包括不限于以上内容 3.其他为达到施工要求的相关安装拆除的全部工作内容 |  | 项 | 1
拆除合计
电气系统
2 | 030404017020 | 配电箱 AL1 | 1.本体安装 2.安装方式:综合考虑 3.支架制作安装及刷油防腐等 4.其他相关辅助工作内容 |  | 台 | 1
3 | 030412004012 | 射灯 9W | 1.本体安装 2.接线盒、金属软管安装 3.安装形式:综合考虑 4.其他辅助相关内容 |  | 套 | 15
4 | 030412004013 | 格栅灯 12W | 1.本体安装 2.接线盒、金属软管安装 3.安装形式:综合考虑 4.其他辅助相关内容 |  | 套 | 12
5 | 030412004003 | LED暗藏灯带 | 1.本体安装 2.安装形式:综合考虑 3.其他辅助相关内容 |  | m | 49.32
6 | 030404034006 | 双联单控开关 | 1.本体安装 2.接线盒安装 3.安装形式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 1
7 | 030404034007 | 三联单控开关 | 1.本体安装 2.接线盒安装 3.安装形式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 2
8 | 030404035004 | 单相安全型二三插座 10A | 1.本体安装 2.接线盒安装 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 17
9 | 030412004009 | 应急疏散指示标志灯(自带蓄电池应急供电时间不小于90min) | 1.本体安装 2.接线盒安装 3.其他相关辅助工作内容 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412002001 | 应急照明灯 | 1.本体安装 2.接线盒安装 3.其他相关辅助工作内容 |  | 套 | 1
11 | 030411001037 | 电线管 SC20 | 1.线管敷设，接线盒安装 2.配置形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 13.87
12 | 030411001047 | 镀锌电线管 JDG32 | 1.线管敷设，接线盒安装 2.配置形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 13
13 | 030411001033 | 镀锌电线管 JDG25 | 1.线管敷设，接线盒安装 2.配置形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 67.06
14 | 030411001039 | 镀锌电线管 JDG20 | 1.线管敷设，接线盒安装 2.配置形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 62.93
15 | 030408001010 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*4 | 1.电缆敷设 2.敷设方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 16.4
16 | 030408006001 | 电力电缆头 16mm2以下 | 1.电缆终端头制作、安装 2.电压等级(kV):1kv 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 1
17 | 030408002001 | 控制电缆 KVV-7*1.5 | 1.控制电缆敷设 2.敷设方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 16.71
18 | 030411004031 | 电线 WDZB-BYJ-4 | 1.电线敷设 2.配线形式：综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 201.18
19 | 030411004032 | 电线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.电线敷设 2.配线形式：综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 212.98
20 | 030411004033 | 电线 WDNH-BYJ-2.5 | 1.电线敷设 2.配线形式：综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 27.74
21 | 030413002001 | 凿槽及修复 | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:70*70mm |  | m | 21.4
22 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
电气系统合计
综合布线系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030502012005 | 一位八芯网络插座 | 1.名称:网络插座（含模块） 2.安装方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 1
24 | 030502012008 | 二位八芯网络插座 | 1.名称:网络插座（含模块） 2.安装方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 2
25 | 030502012009 | 无线wifi预留 | 1.名称:AP无线数据点 2.安装方式:按设计要求 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 1
26 | 030502004005 | 高清视频插座 | 1.名称:高清视频插座（含开关盒安装） 2.安装方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 2
27 | 030502012007 | 预留会议屏幕高清接线盒 | 1.名称:预留空白面板（含开关盒安装） 2.安装方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 1
28 | 030904007002 | 吸顶式扬声器 | 1.设备安装 2.安装方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 4
29 | 030411001043 | 镀锌电线管 JDG20 | 1.线管敷设，接线盒安装 2.配置形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 99.66
30 | 030413002002 | 凿槽及修复 | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:70*70mm |  | m | 11
31 | 030411004046 | 电线 WDZN-RVS-2*1.5 | 1.电线敷设 2.配线形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 35.72
32 | 030502005004 | 六类八芯非屏蔽双绞线 | 1.类型:六类八芯非屏蔽双绞线 2.配置方式:综合考虑 |  | m | 231.71
33 | 030505005003 | HDMI高清线 | 1.名称:HDMI高清线 2.敷设方式:综合考虑 |  | m | 14
34 | 030502018001 | 网线上架 | 1.名称:跳块 2.含模块 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
35 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合布线系统合计
自动报警系统
36 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.本体及底盒安装 2.其他:符合设计及相关验收规范要求内容 |  | 个 | 2
37 | 030411004036 | 电线 WDZN-RVS-2*2.5 | 1.电线敷设 2.配线形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 11.86
38 | 030411001041 | 电线管 SC20 | 1.线管敷设，接线盒安装 2.配置形式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 |  | m | 11.86
自动报警系统合计
喷淋系统
39 | 031001001011 | 镀锌钢管 DN50 | 1.管道敷设 2.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油 5.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 1.33
40 | 031001001005 | 镀锌钢管 DN40 | 1.管道敷设 2.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油 5.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 3.58
41 | 031001001006 | 镀锌钢管 DN32 | 1.管道敷设 2.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油 5.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 5.9
42 | 031001001007 | 镀锌钢管 DN25 | 1.管道敷设 2.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油 5.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 14.7
43 | 031002001007 | 管道支架 | 1.支吊架制作及安装 2.除锈刷油要求:除轻锈，刷防锈漆两道、红色调和漆两道 3.其他:其他相关辅助工作内容 |  | kg | 12.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 040501014002 | 新旧管连接 DN50 | 1.名称:断管接驳 2.材质及规格:DN50 3.其他:其他相关辅助工作内容 |  | 处 | 1
45 | 030901003002 | 隐蔽式喷头 | 1.规格:隐蔽式喷头 DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.其他:其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 8
46 | 030901013001 | 干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 | 1.灭火器安装 2.其他:其他相关辅助工作内容 |  | 具 | 2
47 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | 点 | 1
喷淋系统合计
空调系统
48 | 030701003009 | 变频多联式室外机送 SW-25 | 1.名称:本体安装 2.规格:制冷量25KW，制热量26KW，制冷功率8.6KW，制冷功率8.0KW，冷媒R410A 3.含橡胶减震垫、设备支架等附件安装 4.支架除锈刷漆要求:除轻锈，刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5.其他相关辅助工作内容 |  | 台 | 1
49 | 030701004005 | 天花暗藏风管式室内机SN-120F | 1.本体安装 2.规格:制冷12kw，制热14kw;风量1700m3/h，机外静压40Pa，电机功率率170w 3.安装方式:吊装 4.电线的检查接线:含电机的检查换线 5.含支架制作安装及刷油防腐、软接头等附属工作内容 6.其他相关辅助工作内容 |  | 台 | 2
50 | 030703011004 | 双层送风百叶1250*200 | 1.本体安装 2.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030703011010 | 单层回风百叶 1350*200 | 1.本体安装 2.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 5
52 | 030702001008 | 镀锌风管 δ=1.0mm(带保温） | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=1.0mm 4.接风机盘管的风管软接:综合考虑 5.支架:吊架(型钢综合) 6.除锈、刷油、绝热:难燃B1级25mm厚橡塑保温材料保温 |  | m2 | 34.77
53 | 031001004001 | 冷媒管 Φ19.05（带保温） | 1.冷媒管安装 2.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，检漏，真空干燥 3.保温要求:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温 30mm 4.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 22.5
54 | 031001004002 | 冷媒管 Φ15.9（带保温） | 1.冷媒管安装 2.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，检漏，真空干燥 3.保温要求:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温 25mm 4.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 11
55 | 031001004003 | 冷媒管 Φ9.52（带保温） | 1.名称:冷媒管安装 2.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫，检漏，真空干燥 3.保温要求:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温 25mm 4.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | m | 33
56 | 031003001001 | 冷媒分配器 | 1.名称:冷媒分配器 2.材质:铜 |  | 个 | 1
57 | 031001001013 | PVC管 DN32 | 1.名称:PVC管 2.介质:冷凝水 3.规格:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:B1级橡塑橡塑保温、20mm厚 |  | m | 3.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031001001003 | PVC管 DN25 | 1.名称:PVC管 2.介质:冷凝水 3.规格:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:B1级橡塑橡塑保温、20mm厚 |  | m | 10.17
59 | 030413003001 | 机械钻孔 φ65 | 1.穿墙钻孔 2.其他:符合设计及相关验收规范要求 |  | 个 | 1
60 | 031002001006 | 管道支架 | 1.管道支吊架制作安装 2.除锈、刷油等相关辅助工作内容 |  | kg | 22.98
61 | 030404034012 | 室内型温控开关 | 1.名称:室内型温控开关 2.规格:液晶显数 3.安装方式:按设计要求安装 |  | 个 | 2
62 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统调试：含设备、风管系统及绝热 |  | 系统 | 1
63 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统调试：含设备、冷冻系统、冷凝水系统及其绝热 |  | 系统 | 1
空调系统合计
排风系统
64 | 030404033001 | 天花式排气扇 TEF-01 | 1.本体安装 2.规格:风量330m3/h，电源220v，20w 3.其他相关辅助工作内容 |  | 台 | 2
65 | 030703001032 | 止回阀 Φ150 | 1.名称:本体安装 2.其他相关辅助工作内容 |  | 个 | 2
66 | 030702001009 | 镀锌薄钢板风管 δ=0.5mm | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:δ=0.6mm 4.支架:吊架(型钢综合) |  | m2 | 5.23
67 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.系统调试 |  | 系统 | 1
排风系统合计
分部分项合计
措施项目
68 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | 7511.69 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表（清单）
主要材料或设备价格表
工程名称：广东省中医院大德路医院东区12楼会议室改造项目-安装工程
顺序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 投标品牌或生产厂家 | 备注
合 计