附件

- 广东省中医院天河门诊部加建电梯

- 项目场地建设指引

- 场地条件

- 项目卫星地图

- 项目场地尺寸

- 现场建筑外观相片

- 技术参数需求

（1）井道占地：约1875mm（宽）×2000mm（深）

（2）轿厢尺寸：约1100mm（宽）×1400mm（深）  （非标电梯）

（3）容纳：8人（或2人+轮椅1人）

（4）载重：630KG

（5）连廊：与电梯井道等宽

- 井道建筑外观需求

- 参考案例