## 20250806
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | CLDN18抗体试剂(免疫组织化学法) | 性能需求： 1、用于提供辅助临床病理诊断信息，在临床靶向药物佐妥昔单抗（威络益）联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗一线治疗Claudin18.2阳性、HER2阴性的晚期转移性G/GEJC患者。 2、CLDN18检测是定性IHC染色，使用 OptiView DAB IHC 检测试剂盒在科室现有BenchMark ULTRA全自动免疫组化染色系统仪器上染色，可检测出Claudin18 蛋白变体。 3、CLDN18可同时检测CLDN18.1和18.2蛋白亚基，且可在正常胃组织的上皮或化生的胃上皮细胞表达染色，作为待测组织IHC染色的内对照判读。 4、CLDN18 IHC染色之外，同时提供阴性IgG单克隆抗体IHC染色，体系判读检测结果更精准。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。