## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 经导管二尖瓣夹及可操控导引导管 | 02-血管介入治疗类材料 | 03-结构心脏病用材料 | / | 性能需求： 1、用于非体外循环二尖瓣成形 2、通过导引导管和可操控装置将夹子至左心室 3、在经食道超声导引下释放夹子 产品需求： 1、二尖瓣夹和输送导管 2、可操控导引导管（扩张器） | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
2 | 胸主动脉支架系统 | 02-血管介入治疗类材料 | 06-外周血管介入 | 05-胸主动脉支架 | 性能需求： 1、由预装覆膜支架和输送器组成 2、用于胸主动脉瘤腔内修复 产品需求： 1、分体式设计，近端覆膜，远端裸架 2、锥度设计适应各型主动脉解剖形态 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
3 | 人工血管 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 02-血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料 | 02-人工血管 | 性能需求： 1、聚酯编织制成 2、大血管替代产品 3、具有可拉伸的褶皱结构 产品需求： 1、PET材料编织 2、适当的孔隙利于组织长入 3、牛胶原和甘油涂层 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
4 | 可调弯导管 | 02-血管介入治疗类材料 | 06-外周血管介入 | / | 性能需求： 1、介入手术中用于建立通道的导管 2、导管可根据需要调弯，适合主动脉各种角度的分支的超选进行准确定位。 3、一次使用适应各种角度，避免反复更换导管，缩短手术时长。 产品需求： 1、可通过0.038”导丝 2、超选和造影二合一 3、很短距离的弯曲长度下，仍能完成调弯，材质柔顺，避免血管损伤。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
5 | 距下关节制动器 | 03-骨科材料 | 12-螺钉 | 02-普通锁定螺钉 | 性能需求： 1、该耗材主要用于：儿童及青少年柔软性平足症的距下关节制动手术。 2、该耗材功能：能抬高足弓及矫正后足外翻畸形。 耗材需求： 1、假体型号齐全，能够满足常见不同畸形程度的儿童及青少年平足症患者。 2、操作工具齐全，能满足该手术操作过程需求。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有其他必须配合使用的专用配套耗材，需一起报名
6 | 光源肛门镜 | 14-基础卫生材料 | 02-常规医疗用品 | 02-其他常规医疗用品 | 性能需求： 1、扩肛 2、暴露肛门直肠，自带光源，视野清楚，检查便利（可在病房、门诊无光源条件下随时检查） 3、配合肛门直肠检查、诊断与治疗。 产品需求： 1、肛门镜镜管长度需包含：90±1.5mm 2、镜管头端直径需包含：22±0.42mm | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
7 | 抗菌缝线 | 14-基础卫生材料 | 08-缝合及凝固材料 | 03-可吸收性特殊理化缝线 | 性能需求： 1、拥有抗菌涂层、可抵抗细菌种植、可吸收、滑线； 2、维持伤口抗张强度6周以上，组织反应轻微，组织亲和力好； 3、多针缝线一个包装规格； 产品需求 1、包含4-0或者5-0缝线； 2、针长在15-26mm之间； 3、包含圆针； 4、多针缝线一个包装规格； | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
8 | 可吸收螺钉 | 03-骨科材料 | / | / | 1、该耗材主要用于:手、足踝、上肢干骺端、胫腓骨远端的骨折或手足矫形手术的内固定。 2、该耗材功能:固定骨折端，骨折愈合后，螺钉能吸收，无需再次手术拆除内定物。 3、产品系列、型号齐全，能满足产品适应症内常见手术需求。 4、配套操作工具齐全，能满足产品适应症内常见手术操作过程需求。 5、产品及工具设计合理，产品强度能满足适应症内常见手术固定，工具设计便于微创操作。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
9 | 左心耳封堵器 | 02-血管介入治疗类材料 | 03-结构心脏病用材料 | 01-封堵器材 | 性能需求： 1、操作简便，封堵效果好，可满足左心耳封堵术一般临床需求，能基本保证手术成功率。 2、设计合理，具有较好的安全性，能有效降低术中心脏破裂、心包填塞、冠脉压迫等不良事件风险。 3、对于左心耳结构特殊的患者能提供较好的适用性，以及安全性。 产品需求： 1、封堵直径规格齐全，基本满足临床各种类型左心耳的封堵需求，顺应性及延展性良好，减少术后心脏破裂风险。 2、封堵术延展性良好，可满足封堵术输送鞘输送。 3、输送鞘质量良好，在封堵器输送过程中可提供足够支撑力同时，降低对心脏的损伤，有效保障手术安全性。 4、封堵器材质合理，能有效降低镍离子释放，减少患者对于镍离子的过敏反应。 5、能满足 3.0T 核磁共振需求。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
10 | 核酸提取或纯化试剂 | / | / | / | 1、用于血浆、血清、分泌物样本、脱落细胞样本、尿液样本、痰液及支气管肺泡灌洗液、唾液样本等标本类型的核酸提取、富集和纯化。 2、提取的核酸纯度高，可用于PCR、RT-PCR、实时荧光PCR 等试验。 3、提取时间小于30分钟； 4、重复性CV值均小于5%； 5、型号：32反应/盒； 6、适用于Stream SP96全自动核酸提取仪。 | 一、具备医疗器械注册证
11 | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） | / | / | / | 1、运用电泳法，定量检测血液样本中的血红蛋白组分 HbA、 HbA2 和 HbF。 2、可以检测常见的血红蛋白变异体如 S、C、 E 和D。 3、HbF：批内精密度≤7%；日间精密度≤10%。 4、HbA2：批内精密度≤3%；日间精密度≤5%。 5、可在SEBIA(西比亚）、Helena（海伦娜）或Bio-rad（伯乐）全自动毛细管电泳仪上使用。 | 一、具备医疗器械注册证 二、符合医保电泳法的收费要求
12 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒 | / | / | / | 1、多重荧光PCR方法同时检测多种呼吸道病毒核酸，包括呼吸道合胞病毒 （RSV）、呼吸道腺病毒（Radv）、人偏肺病毒（HMPV）、副流感病毒Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型（PIVⅠ/Ⅱ/Ⅲ）等。 2、适配荧光定量PCR，包括但不限于ABI7500和ABI QSDx； 3、最低检测限不小于1000 copies/ml； 4、耗材稳定性、安全性好。 | 一、具备医疗器械注册证 二、符合医保收费要求
13 | 食物过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | / | / | / | 1、功能包含但不限于：体外半定量检测人血清或血浆中鸡蛋白，牛奶，花生，黄豆，鳕鱼/龙虾/扇贝，鲑鱼/鲈鱼/鲤鱼，虾，蟹过敏原特异性IgE 抗体等。 2、技术方法：免疫印迹法 3、需配套仪器设备：全自动免疫印迹仪 4、检测灵敏度≥80%，良好的批内重复性，良好的批间重复性。 5、以Phadia CAP检测系统为对比，检测结果应一致。 6、血红蛋白浓度≤5 mg/ml的溶血、甘油三脂浓度≤20mg/ml 的脂血和胆红素浓度≤0.4mg/ml的黄疸对检测结果没有影响。 | 一、具备医疗器械注册证 二、符合医保收费要求
14 | 吸入性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | / | / | / | 1、功能包含但不限于：体外半定量检测人血清或血浆中柳树/杨树/榆树，普通豚草，艾蒿，屋尘螨/粉尘螨，屋尘，猫毛，狗上皮，蟑螂，点青霉/分支孢霉/烟曲霉/交链孢霉，律草过敏原特异性IgE 抗体等。 2、技术方法：免疫印迹法 3、需配套仪器设备：全自动免疫印迹仪 4、检测灵敏度≥80%，良好的批内重复性，良好的批间重复性。 5、以Phadia CAP检测系统为对比，检测结果应一致。 6、血红蛋白浓度≤5 mg/ml的溶血、甘油三脂浓度≤20mg/ml 的脂血和胆红素浓度≤0.4mg/ml的黄疸对检测结果没有影响。 | 一、具备医疗器械注册证 二、符合医保收费要求
15 | 胸苷激酶1（TK1）检测试剂盒（化学发光法） | / | / | / | 1、定量检测人血清/血浆中胸苷激酶1(TK1)的浓度，可联合其他标志物，更好地评估患者状态； 2、动态评估癌变进程的风险度； 3、判断预后生存率； 4、提前预测复发风险； 5、监测肿瘤治疗及疗效评估，化疗药物起效评估； 6、为临床制定个体化治疗方案提供指导依据。 7、技术参数：≥15个试剂位、≥40个样本位、首报告时间≤20min； 8、性能：≥100测试/小时，小于30min出结果； 9、CV≤8%； 10、线性相关性：在不小于3个数量级的浓度范围内，线性相关系数r≥0.99。 | 一、具备医疗器械注册证 二、符合医保收费要求
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。